|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Һургуулиин урдахи болбосоролой бэеэ дааhан эмхи зургаан****«Хамтын хүгжэлтын түхэлэй түрүү байлгын бэелүүлэгдэхэ һурагшанарай хараа хүгжөөлгэ» Хүүгэдэй сэсэрлиг «Успех».****«Кабанскын аймаг» гэhэн нютаг засагай байгууламжа** **Буряад Улас** |  J:\temp\90 ЛЕТ КАБАНСКОМУ РАЙОНУ\Герб11.jpg | **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение** **«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников «Успех» с. Кабанск»****МО «Кабанский район» Республики Бурятия** |
| Р/с 0323464381624000020Кор. Счет: 40102810545370000068л/сч. 30026Э15090БИК 018142016 ИНН 0309009658ОКТМО 81624430 КПП 030901001КБК -00000000000000000130671200, Республика Бурятия, Кабанский район,с. Кабанск, пер. Октябрьский, 83 «А»тел. 8 (30138)43 – 3- 86e-mail: saduspekh@mail.ruисх. № 112 от 14.12.2021 г. | Мировому судье Судебного участка № 1Кабанского района РБО.В. Волковой |
|  |  |

СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ

О предпринятых мерах в МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск

 по устранению нарушений, указанных в Предписании ОНДПР

 Кабанского района № 2/1/3 от 19.02.2021 г.

 В отношении дела № 5-931/21 МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск имеет сообщить следующее.

 Согласно Распоряжению Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия № 2 от «20» января 2021 года в рамках Федерального государственного пожарного надзора № 10001495160 в отношении детского сада проведена плановая выездная проверка. По результатам проведенной проверки получено предписание Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2/1/3 от «19» февраля 2021 года.

 По пп. 2,3,4,5 по вопросу устранения нарушений в отношении эвакуационных выходов (расширение до 1,2 м) предприняты следующие действия:

1. После получения предписания № 2/1/3 ОНДПР Кабанского района от 19.02.2021 г. заведующим МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск Фроловой Т.В. в МКУ «РУО» АМО «Кабнский район» была направлена информация исх. № 12 от 02.03.2021 г. с ходатайством об оказании помощи в решении вопроса расширения дверных проёмов (*см. Приложение № 1*).
2. Направлено ходатайство исх. № 14 от 04.03.2021 г. в МКУ «УГИиЗО» АМО «Кабанский район» (*см. Приложение № 2*). Ответ МКУ «УГИиЗО» исх. № 1324 получен 27.05. 2021 года (*см. Приложение № 3*).
3. В адрес ОНДПР по Кабанскому району оформлено Возражение юридического лица (индивидуального предпринимателя)в отношении акта проверки органом государственного контроля (надзора)(органом муниципального контроля) и (или) выданного предписания Об устранении выявленного нарушения исх. № 15 от 05.03.2021 г. (*см. Приложение № 4*). Аргументировано возражение следующим образом.

 *Здание было построено в 1976 году, запущено в эксплуатацию в 1979 году. Капитального ремонта дверей и стен за период работы детского сада, а также реконструкции не было, работы по демонтажу дверей и дверных коробок не проводилось. Согласно п. 8.5 СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» на существующие здания и сооружения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действующими нормативными документами, вновь разрабатываемые документы не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей. Обустройство эвакуационных выходов в силу ст.*[*51 Градостроительного кодекса*](https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-51/)*Российской Федерации возможно исключительно при проведении капитального ремонта помещений образовательного учреждения или их реконструкции. Именно эти мероприятия согласуются с порядком применения новых норм пожарной безопасности к объектам, эксплуатируемым с целью их создания, до введения таких норм в действие.*

*Приведен также аргумент, что расходы на проектно-сметную документацию и прохождение государственной строительной экспертизы и саму реконструкцию (капитальный ремонт) здания ДОУ требуют значительных финансовых затрат. Самостоятельно изыскать необходимые денежные средства без бюджетных субсидий учреждение не может, а перераспределить средства уже выделенные бюджетом на осуществление основной цели деятельности, означало бы нарушение конституционных прав населения на оказание доступного и бесплатного образования населению.*

1. Возражение было отклонено, ссылаясь на то, что в декларации был указан капитальный ремонт за 2013 г. (*см. Приложение № 5*). По данному вопросу предоставляем следующее разъяснение. В 2013 году в учреждении проходил текущий ремонт музыкального зала. В некоторых документах он был проставлен как «капитальный ремонт». Фролова Т.В. обратилась в бухгалтерию МКУ «РУО» с просьбой поднять архивные документы по проведению данного ремонта. В результате была поднята карточка счета за 2013 год, где движения средств отмечены «в рамках текущего ремонта» (*см. Приложение № 6*). И действительно, ремонт в 2013 году проходил с целью восстановления работоспособности музыкального зала, конструктивные элементы не менялись, что является характеристикой именно текущего ремонта. Отсутствие капитального ремонта подтверждена ответом МКУ «УГИиЗО» исх. № 1324 от 27.05. 2021 года (*см. Приложение № 3*), а также справкой МКУ «РУО» № 553 от 25.06.2021 г. (*см. Приложение № 7*).
2. На имя начальника ОНДПР Кабанского района исх. № 18 от 25.03.2021 г. было направлено ходатайство о внесении изменений в Декларацию пожарной безопасности (*см. Приложение № 8*). Была утверждена декларация в новой редакции № 81224830-ТО от 30.03.2021 г. (*см. Приложение № 9*).
3. 28.05.2021 г. направлено Исковое заявление об отмене п.2,3,4,5 предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 2/1/3 от 19.02.2021 г. (*см. Приложение № 10*). Согласно Решению суда от 08.07.2021 г. (дело № 2а – 833/2021) исковое заявление оставлено без удовлетворения (*см. Приложение № 11*).
4. Далее в адрес ОНДПР Кабанского района исх. № 60 от 08.07.2021 г. направлено Ходатайство о продлении срока исполнения предписания (*см. Приложение № 12*). В соответствии с ответом ОНДПР от 20.07.2021 г. в продлении срока исполнения предписаний отказано (*см. Приложение № 13*).
5. Очередное ходатайство в МКУ «РУО» исх. № 61 08.07.2021 г. содержало в себе просьбу о содействии в проведении пожарного риска (*см. Приложение № 14*).
6. В ответе МКУ «РУО» исх. № 708 от 06.08.2021 г. была дана гарантия о том, что потребность в выделении ЛБО на устранение предписаний будет включена в проект бюджета на 2022 год (*см. Приложение № 15*).
7. Далее заведующим МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск были предприняты меры по поиску поставщика услуги по проведению оценки пожарного риска. В рамках выполнения данного мероприятия был установлен контакт с ООО «ПромПожАудит» г. Улан – Удэ. Минимальная требуемая сумма на проведение оценки пожарного риска составляла 60 000 руб. Цену для проведения оценки устанавливает расчетная организация. В адрес МКУ «РУО» направлен запрос исх. № 64 от 20.07.2021 г. об оказании помощи в прохождении процедуры оценки пожарного риска (*см. Приложение № 16*).После согласования с начальником МКУ «РУО» А.А. Власовым ввиду большой стоимости услуги, а также отсутствия гарантии положительного разрешения проблемы было принято решение не заключать договор с ООО «ПромПожАудит».
8. В дальнейшем предприняты шаги по установлению поставщиков услуг по разработке ПСД. Для решения данного вопроса нами установлен контакт с ООО «Бурятпромпроект». Получено коммерческое предложение на предварительную стоимость разработки проектно – сметной документации на расширение дверных проёмов эвакуационных выходов детского сада – 190 000 руб. (*см. Приложение № 17*). Также установлен контакт с ООО «Альянс - проект». Коммерческое предложение составляет 80 000 руб. (*см. Приложение № 18*). Перечисленные коммерческие предложения были переданы в экономический отдел МКУ «РУО» для включения стоимости проектно – сметной документации на расширение дверных проёмов в проект бюджета на 2022 год. В адрес МКУ «РУО» направлен запрос (*см. Приложение №19* ). В ответ получена информация МКУ «РУО» исх. № 920 от 30.09.2021 г. о включении в бюджет 2022 года необходимых затрат (*см. Приложение № 20*).
9. Также в наш адрес со стороны МКУ «РУО» поступила информация исх. № 985 от 21.10.2021 г. (*см. Приложение № 21.*).

 На основании предоставленной информации о проведенной работе заведующего МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск Т.В. Фроловой в части устранения нарушений, указанных в Предписании ОНДПР Кабанского района № 2/1/3 от 19.02.2021 г., в соответствии с п.4 ст. 24.5. КоАП РФ, согласно ч. 1 ст. 4.5. КоАП прошу прекратить административное дело об административном правонарушении по ст.19.5.

*Приложение:*

1. *Запрос в МКУ «РУО» № 12 от 02.03.2021 Об оказании содействия в устранении нарушений по предписанию ОНДПР;*
2. *Запрос начальнику МКУ «Управление градостроительства, имущественных т земельных отношений» исх. № 14 от 04.03.2021 г.;*
3. *Ответ МКУ «УГИиЗО» исх. № 1324 от 25.05.2021 г. на повторный запрос со стороны МКУ «РУО»;*
4. *Возражение юридического лица (индивидуального предпринимателя) в отношении акта проверки органом государственного контроля (надзора) (органом муниципального контроля) и (или) выданного предписания Об устранении выявленного нарушения в ОНДПР Кабанского района № 15 от 05.03.2021 г.;*
5. *Ответ ОНДПР исх. 4-13-74-100 от 16.03.2021 г.;*
6. *Копия карточки счета учреждения за 2013 год с бухгалтерии МКУ «РУО»;*
7. *Справка МКУ «РУО» исх. № 553 от 25.06.2021 г.;*
8. *Запрос в ОНДПР исх. № 18 от 25.03.2021 г. О внесении изменений в декларацию пожарной безопасности учреждения по пункту «реконструкция и капитальный ремонт не проводился»;*
9. *Декларация пожарной безопасности с внесенными изменениями № 81224830-ТО-26 от 30.03.2021 г.;*
10. *Исковое заявление в Кабанский районный суд от 28.05.2021 г.;*
11. *Решение суда от 08.07.2021 г. (дело № 2а-833/2021);*
12. *Ходатайство в ОНДПР исх. № 60 от 08.07.2021 г. О продлении срока предписания;*
13. *Отказ ОНДПР о продлении сроков от 20.07.2021 г.;*
14. *Запрос в МКУ «РУО» исх. № 61 от 08.07.2021 г. Об оказании содействия по устранению нарушений в части расширения дверных проёмов;*
15. *Ответ МКУ «РУО» исх. № 708 от 06.08.2021 г. О включении потребности по разработке ПСД на расширение дверных проёмов в проект бюджета на 2022 год;*
16. *Запрос в МКУ «РУО» исх. № 64 от 20.07.2021 г.;*
17. *Коммерческое предложение ООО «Бурятпромпроект» исх. № 2/21 от 11.08.2021 г.;*
18. *Коммерческое предложение ООО «Альянс - проект» исх. № 30-21 от 12.08.2021 г.;*
19. *Запрос № 79 от 28.09.2021 Об информировании по включению в бюджет на 2022 г. на ПСД на дверные проемы;*
20. *Ответ МКУ «РУО» № 920 от 30.09.2021 г. о включении в проект бюджета ПСД на расширение дверных проемов;*
21. *Информация МКУ «РУО» исх № 985 от 21.10.2021 г.*

Заведующий Т.В. Фролова

тел.: 8 (30138) 43-3-86