СОГЛАСОВАНО:_____________                                               УТВЕРЖДАЮ:____________

И.о. начальника МКУ «РУО»                           Заведующий МАДОУ «Детский сад  «Успех»

____________ А.А. Титова                                                                                           с. Кабанск

__________Т.В. Фролова

«_____» _______2018г.                                                                             «____»  ____  201_ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" МО Кабанский район"

Республики Бурятия

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

- Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" МО Кабанский район" Республики Бурятия

1.2. Полный почтовый адрес объекта 671200, с. Кабанск, пер. Октябрьский , 83 «А»

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание   2 (два) этажа,  610,1  кв. м;

часть здания _____-_____ этажей (или на ____-_______ этаже), ____-_____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 3 323,9  кв. м.

1.4.  Год  постройки  здания: 2078,  год последнего капитального ремонта ____не было_.

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего  - 2018 ,

капитального ___-______.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" МО Кабанский район" Республики Бурятия, МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:  671200,  Республика Бурятия, с. К, пер. Октябрьский, д. 83, «А» тел. 8 (30138) 43 – 3 - 86, e-mail: saduspekh@mail.ru.

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9.     Форма     собственности    (государственная,  негосударственная):  государственная.

1.10.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования» Администрации  МО «Кабанский район»,

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый адрес, телефон): 671200, Республика  Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова 10, тел./факс 8(30138)41497, тел. 8(30138)43384, 8(30138)43110, Email: kab_ruo@mail.ru

- Характеристика деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию населения).

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский   рынок  и  сфера  услуг,  места  приложения  труда (специализированные  предприятия  и  организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного    возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории):

дети дошкольного возраста с 1 до 7 лет.

2.3. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

2.5.  Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно):  с  пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 125  детей.

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида (да, нет):  нет.

- Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- по  шоссе из пос. Каменск, пос. Селегинск рейсовый автобус, остановка «Октябрьская»;

- такси

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки:

-  такси: 10 метров;

- рейсового автобуса: 200 метров;

3.2.2. Время движения (пешком):

- от остановки  такси : 2 минуты;

- от остановки автобуса: 10 минут.

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да.

3.2.5.  Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет.

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,   нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ |
| 2. | в том числе инвалиды: |  |
| 2.1. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 2.2. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 2.3. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 2.4. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 2.5. | с умственными нарушениями | ДУ |

--------------------------------

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ | ДУ | нет | ДУ | ДЧ | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДУ | нет | ДУ | ДЧ | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ |
| 8. | Все зоны и участки <**> | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (досягаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3, .5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, осложнена для инвалидов с поражением зрения, в связи с отсутствием специальных обозначений;

- вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов.

- пути движения по зданию  доступны с помощью сотрудников ДОУ, включая пути эвакуации, только для инвалидов с поражением слуха и с умственными нарушениями;  недоступны для инвалидов-колясочников (ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным), с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и с поражением зрения (отсутствие специальных приспособлений);

- зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал, бассейн находятся не в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями, кроме инвалидов-колясочников;

- санитарно-гигиенические помещения частично доступны, кроме инвалидов-колясочников – для них только с помощью сотрудников;

- система информации и связи отсутствует для всех категорий инвалидов, кроме телефонной связи между объектами целевого назначения;

- пути движения к объекту недоступны для инвалидов-колясочников.

Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

- Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется частичное асфальтовое покрытие | - увеличить ширину полосы движения; - установить рельефные и силуэтные указатели; - установить указатели направления движения. | - | - |
| 2. | Вход (входы) в здание | Имеется распашная дверь. | - установить нескользкое покрытие; - установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры. | - | - |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | - | - ликвидировать пороги; - установить на лестничных маршах рельефные пластины с номерами этажей; - установить поручни на путях следования; - установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры. |  | Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен. |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - | - ликвидировать пороги; - установить поручни на путях следования; - установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры. | Приобрести одноместные столы для детей-инвалидов для работы стоя. | Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | - | - установить поручни по боковым сторонам помещения. - установить рельефные и цветовые опознавательные знаки. | - | Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен. |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте. | - установить графические, световые, звуковые средства сигнализации.. | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. | - |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - | - установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры. |  | Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом. |
| 8. | Все зоны и участки | - | - | - | - |

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной

зоне.